Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitário

Endereço: Rua Ubaldino de Sá Bitencourt, S/N - Tamarana – PR

Proprietário: Câmara Municipal de Tamarana

|  |
| --- |
| Alimentação |
|  | Metais |
|  |  | Descrição | Quantidade |
|  |  | Registro esfera VS compacto soldável PVC |
|  |  | 25 mm | 3 pç |
|  | PVC rígido soldável |
|  |  | Descrição | Quantidade |
|  |  | Joelho 45 soldável |
|  |  | 25 mm | 1 pç |
|  |  | Joelho 90º soldável |
|  |  | 25 mm | 16 pç |
|  |  | Tubos |
|  |  | 25 mm | 53.33 m |
|  |  | Tê 90 soldável |
|  |  | 25 mm | 1 pç |
|  | Reservatório cilíndrico |
|  |  | Descrição | Quantidade |
|  |  | Polietileno |
|  |  | 1000 L | 2 pç |
|  |  | 500 L | 1 pç |
| Esgoto |
|  | Caixas de Passagem |
|  |  | Descrição | Quantidade |
|  |  | Caixa de inspeção esgoto simples |
|  |  | CE- 80 x 80 cm | 6 pç |
|  | PVC Acessórios |
|  |  | Descrição | Quantidade |
|  |  | Caixa sifonada |
|  |  | 150x150x50 | 10 pç |
|  |  | Sifão de copo p/ pia e lavatório |
|  |  | 1" - 1.1/2" | 10 pç |
|  |  | Válvula p/ lavatório e tanque |
|  |  | 1" | 10 pç |
|  | PVC Esgoto |
|  |  | Descrição | Quantidade |
|  |  | Curva 90 curta |
|  |  | 100 mm | 9 pç |
|  |  | 40 mm | 10 pç |
|  |  | Joelho 45 |
|  |  | 100 mm | 12 pç |
|  |  | 40 mm | 9 pç |
|  |  | 50 mm | 12 pç |
|  |  | Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário |
|  |  | 40 mm - 1.1/2" | 10 pç |
|  |  | Junção simples |
|  |  | 100 mm - 50 mm | 4 pç |
|  |  | 100 mm- 100 mm | 5 pç |
|  |  | 50 mm - 50 mm | 2 pç |
|  |  | Luva |
|  |  | 40 mm | 19 pç |
|  |  | Luva simples |
|  |  | 100 mm | 37 pç |
|  |  | 50 mm | 34 pç |
|  |  | Tubo rígido c/ ponta lisa |
|  |  | 100 mm - 4" | 57.59 m |
|  |  | 40 mm | 13.2 m |
|  |  | 50 mm - 2" | 19.58 m |
| Esgoto (Ar condicionado) |
|  | Caixas de Passagem |
|  |  | Descrição | Quantidade |
|  |  | Caixa de passagem PVC |
|  |  | 30 cm | 6 pç |
|  | PVC Esgoto |
|  |  | Descrição | Quantidade |
|  |  | Joelho 45 |
|  |  | 40 mm | 8 pç |
|  |  | Junção simples |
|  |  | 40 mm x 40 mm | 3 pç |
|  |  | Luva |
|  |  | 40 mm | 24 pç |
|  |  | Tubo rígido c/ ponta lisa |
|  |  | 40 mm | 42.91 m |
|  | PVC rígido soldável |
|  |  | Descrição | Quantidade |
|  |  | Tubos |
|  |  | 25 mm | 28.6 m |
| Esgoto (Gordura) |
|  | Caixas de Passagem |
|  |  | Descrição | Quantidade |
|  |  | Caixa de Gordura simples |
|  |  | CG - 30 cm | 1 pç |
|  | PVC Acessórios |
|  |  | Descrição | Quantidade |
|  |  | Sifão de copo p/ pia e lavatório |
|  |  | 1" - 2" | 1 pç |
|  |  | Válvula p/ pia |
|  |  | 1" | 1 pç |
|  | PVC Esgoto |
|  |  | Descrição | Quantidade |
|  |  | Joelho 45 |
|  |  | 50 mm | 3 pç |
|  |  | 75 mm | 2 pç |
|  |  | Joelho 90 |
|  |  | 50 mm | 3 pç |
|  |  | Luva simples |
|  |  | 50 mm | 4 pç |
|  |  | 75 mm | 3 pç |
|  |  | Tubo rígido c/ ponta lisa |
|  |  | 50 mm - 2" | 4.75 m |
|  |  | 75 mm - 3" | 7.44 m |
|  |  | Tê sanitário |
|  |  | 50 mm - 50 mm | 1 pç |
| Pluvial |
|  | Caixas de Passagem |
|  |  | Descrição | Quantidade |
|  |  | Caixa de areia pluvial com grelha |
|  |  | CAG- 80x80cm | 2 pç |
|  |  | Caixa de areia pluvial sem grelha |
|  |  | CA- 60x60cm | 11 pç |
|  | PVC Esgoto |
|  |  | Descrição | Quantidade |
|  |  | Joelho 45 |
|  |  | 100 mm | 5 pç |
|  |  | Joelho 90 |
|  |  | 100 mm | 6 pç |
|  |  | 150 mm | 4 pç |
|  |  | Luva dupla |
|  |  | 150 mm | 4 pç |
|  |  | Luva simples |
|  |  | 100 mm | 35 pç |
|  |  | 150 mm | 20 pç |
|  |  | Tubo rígido c/ ponta lisa |
|  |  | 100 mm - 4" | 113.59 m |
|  |  | 150 mm - 6" | 61.53 m |
| Ventilação |
|  | PVC Esgoto |
|  |  | Descrição | Quantidade |
|  |  | Joelho 45 |
|  |  | 50 mm | 23 pç |
|  |  | 75 mm | 1 pç |
|  |  | Joelho 90 |
|  |  | 50 mm | 21 pç |
|  |  | 75 mm | 2 pç |
|  |  | Junção simples |
|  |  | 50 mm - 50 mm | 6 pç |
|  |  | 75 mm - 50 mm | 1 pç |
|  |  | Luva simples |
|  |  | 50 mm | 49 pç |
|  |  | 75 mm | 5 pç |
|  |  | Terminal de ventilação |
|  |  | 50 mm | 4 pç |
|  |  | 75 mm | 1 pç |
|  |  | Tubo rígido c/ ponta lisa |
|  |  | 50 mm - 2" | 52.04 m |
|  |  | 75 mm - 3" | 10.05 m |
|  |  | Tê sanitário |
|  |  | 100 mm - 50 mm | 1 pç |
|  |  | 100 mm - 75 mm | 1 pç |
|  |  | 50 mm - 50 mm | 9 pç |
| Água fria |
|  | Aparelho |
|  |  | Descrição | Quantidade |
|  |  | Bebedouro |
|  |  | 25mmx 1/2" | 3 pç |
|  |  | Torneira de Pia de Cozinha |
|  |  | 25 mm - 1/2" | 1 pç |
|  |  | Torneira de Tanque de Lavar |
|  |  | 25mmx 3/4" | 1 pç |
|  |  | Torneira de lavatório |
|  |  | 25 mm - 1/2" | 9 pç |
|  |  | Vaso Sanitário c/ cx. acoplada |
|  |  | 1/2" | 9 pç |
|  | Metais |
|  |  | Descrição | Quantidade |
|  |  | Registro de gaveta c/ canopla cromada |
|  |  | 3/4" | 1 pç |
|  |  | Registro esfera VS compacto soldável PVC |
|  |  | 25 mm | 12 pç |
|  |  | 32 mm | 3 pç |
|  |  | 50 mm | 3 pç |
|  | PVC Acessórios |
|  |  | Descrição | Quantidade |
|  |  | Engate flexível cobre cromado com canopla |
|  |  | 1/2 - 30cm | 9 pç |
|  |  | Engate flexível plástico |
|  |  | 1/2 - 30cm | 12 pç |
|  | PVC misto soldável |
|  |  | Descrição | Quantidade |
|  |  | Joelho de redução soldável c/ rosca |
|  |  | 25 mm - 1/2" | 9 pç |
|  | PVC rígido soldável |
|  |  | Descrição | Quantidade |
|  |  | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro |
|  |  | 25 mm - 3/4" | 2 pç |
|  |  | Joelho 45 soldável |
|  |  | 32 mm | 4 pç |
|  |  | Joelho 90º soldável |
|  |  | 25 mm | 12 pç |
|  |  | 32 mm | 6 pç |
|  |  | 50 mm | 8 pç |
|  |  | Joelho de redução 90 soldável |
|  |  | 32 mm - 25 mm | 12 pç |
|  |  | Luva soldável |
|  |  | 25 mm | 13 pç |
|  |  | Tubos |
|  |  | 25 mm | 44.1 m |
|  |  | 32 mm | 32.36 m |
|  |  | 50 mm | 16.8 m |
|  |  | Tê 90 soldável |
|  |  | 25 mm | 10 pç |
|  |  | 32 mm | 9 pç |
|  |  | 50 mm | 4 pç |
|  | PVC soldável azul c/ bucha latão |
|  |  | Descrição | Quantidade |
|  |  | Joelho 90º soldável com bucha de latão |
|  |  | 25 mm - 3/4" | 1 pç |
|  |  | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão |
|  |  | 25 mm- 1/2" | 13 pç |